АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 сентября 2025 года № 1356

г. Калининск

Об утверждении плана действий по

ликвидации последствий аварийных

ситуаций с применением электронного

моделирования аварийных ситуаций

на территории Калининского

муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Калининского муниципального района Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Калининского муниципального района Саратовской области, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Калининского муниципального района Саратовской области от 03.10.2014 года № 1615 «Об утверждении последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, при взаимодействии тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ расположенных на территории Калининского муниципального района Саратовской области».

3. Начальнику отдела по работе со средствами массовой информации администрации Калининского муниципального района Саратовской области Фроловой Л.М., разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калининского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Кузину Т.Г.

Глава муниципального района                                                          В.Г. Лазарев

Исп.: Азовцев В.А.

Приложение

к постановлению

администрации МР

от 23.09.2025 года № 1356

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

на территории Калининского муниципального района

1. Общие положения

1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Калининского муниципального района (далее – План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц администрации Калининского муниципального района (далее – администрации района), ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ) при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения Калининского муниципального района.

1.2. Настоящий План обязателен при выполнении исполнителями и потребителями коммунальных услуг Калининского муниципального района, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, строительно-монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства Калининского муниципального района.

1.3. В настоящем Плане используются следующие основные понятия:

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно- правовой формы, а также индивидуальных предпринимателей предоставляющих коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги.

Исполнителем могут быть: управляющая организация, ТСЖ, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирных домов собственниками помещений – иная организация, производящая или приобретающие коммунальные ресурсы;

«потребитель» - гражданин, использующий  коммунальные услуги для, домашних и иных нужд, не связанных с осуществление  личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» -  юридическое лицо, независимо от организационно-правовой  формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управлением многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных услуг;

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг.

1.4. Основной задачей администрации района, организацией жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса Калининского муниципального района является обеспечение устойчивого тепло-. водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

1.5. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии и законодательством РФ.

1.6. Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального комплекса, тепло-, ресурсоснабжающих организаций и администрации района определяется в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством РФ. Ответственность исполнителей коммунальных услуг потребителей и теплоснабжающей организаций определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.8. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт тепло- потребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2. Цели и задачи

2.1. Целями Плана является:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2.2. Задачами Плана является:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и  ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

3. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

3.1.Водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП СО «Облводоресурс»-«Калининский» | Саратовская область, г. Калининск, ул. Чиркина, 89, Диспетчер 8(84549)3-17-31 | Жилищно-коммунальное хозяйство г. Калининск | Саратовская область, г. Калининск, ул. Чиркина, 89, Диспетчер 8(84549)3-17-31 |

3.2. Тепоснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | МКУ «Калининсктепло» | Саратовская область, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 47, Диспетчер 8(84549)3-16-10 | Жилищно-коммунальное хозяйство г. Калининск | Саратовская область, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 47, Диспетчер 8(84549)3-16-10 |

3.3. Электроснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Филиал АО «Облкоммунэнерго» «Калининские электрические сети» | Саратовская область, г. Калининск, ул. Чиркина, 37, Диспетчер 8(84549)3-14-63 | Жилищно-коммунальное хозяйство г. Калининск | Саратовская область, г. Калининск, ул. Чиркина, 37 Диспетчер 8(84549)3-14-63 |
| 4 | Филиал ПАО «МРСК Волги-Саратовские РС» Калининские РЭС | Саратовская область, г. Калининск, ул. Энергетиков, 5, Диспетчер 8(84549)3-13-98 | Жилищно-коммунальное хозяйство г. Калининск | Саратовская область, г. Калининск, ул. Энергетиков, 5, Диспетчер 8(84549)3-13-98 |

3.4. Газоснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Филиал ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Калининске | Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, 58, Диспетчер 8(84549)3-01-50, Аварийная газовая служба – 04 | Жилищно-коммунальное хозяйство г. Калининск | Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, 58, Диспетчер 8(84549)3-01-50, Аварийная газовая служба – 04 |

4. Порядок действий администрации Калининского муниципального района, ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Объем мероприятий | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием и уточнение информации об аварии на КЭС | 5 мин. | Ч + 5 мин. | ЕДДС администрации района |
| 2. | Оповещение и сбор КЧС поселения: - в рабочее время - в нерабочее время | 20 мин. 120 мин. | Ч + 25 мин. Ч + 125 мин. | ЕДДС администрации района, члены КЧС |
| 3. | Оценка возможной обстановки и принятие решения | 30 мин. | Ч + 55 мин (Ч + 155 мин.) | Председатель КЧС администрации района, Уполномоченный ГОЧС |
| 4. | Постановка задач членам КЧС по выполнению подготовительных мероприятий, направленных на защиту населения и восстановления КЭС - в рабочее время - в нерабочее время | 20 мин. 20 мин. | Ч + 45 мин. Ч + 145 мин. | Председатель КЧС администрации района |
| 5. | Развернуть необходимые силы и средства поселения для выполнения работ по ликвидации аварии на КЭС | 30 мин. | Ч + 75 мин. Ч + 175 мин. | Председатель КЧС администрации Уполномоченный ГОЧС Руководители формирования ГОЧС |
| 6. | Организация и проведение АСНДР | По обстановке | По окончанию проведения работ | Председатель КЧС администрации района Руководители формирования ГОЧС |
| 7. | Поддержание постоянной связи и обмен информацией дежурных служб поселений и муниципального района | Согласно табеля донесений | Согласно табеля донесений | Уполномоченный ГОЧС администрации района |

4.1. Описательная часть

4.1.1. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях администрацию Калининского муниципального района и владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

4.1.2. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию района и постоянно воздействующую Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности администрации Калининского муниципального района.

4.1.3. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийны бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и в муниципальном бюджете района на очередной финансовый год.

4.1.4. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с Правилами организации и производства земляных работ на территории Калининского муниципального района.

4.1.5. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производится тепло- и ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией района.

4.1.6. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых  территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производится за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

4.1.7. Администрация района оказывает помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

4.1.8. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки кустарников и т.п.;

- обеспечивать снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников по требованию владельца инженерных коммуникаций;

- принимать меры к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.п. в соответствии с действующим законодательством;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций, построек и сооружений, а также связанные с задержкой начала производства  аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

4.1.9. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из подземных коммуникаций, образование провалов  т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать администрацию поселения обо всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций.

4.1.10. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады ил другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций,  обслуживающих внутридомовые  системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с тепло- и ресурсоснабжающими организациями.

4.1.11. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для общения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

4.1.12. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

- первая категория - это потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т.п.);

- вторая категория – остальные потребители тепла.

4.1.13. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся две категории:

- первая категория – котельные, являющие единственным источником системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей  первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- вторая категория – остальные источники тепла.

4.1.14. Нарушения заданного режима котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.

_______________________